ГОСТ 21.204-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

Межгосударственная научно-техническая комиссия 
по стандартизации и техническому нормированию 
в строительстве

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект), проектным институтом № 2 (ПИ-2), проектным и научно-исследовательским институтом промышленного транспорта (АО "ПромтрансНИИпроект"), государственным институтом проектирования городов Российской Федерации (Гипрогор)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектура Республики Армения |
| Республика Беларусь | Госстрой Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Госстрой Киргизской Республики |
| Российская Федерация | Госстрой Россия |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Украина | Минстройархитектуры Украины |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.108-78

Содержание

| 1 | Область действия |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |
| 3 | Общие положения |
| 4 | Условные графические обозначения границ территорий |
| 5 | Условные графические обозначения и изображения зданий и сооружений |
| 6 | Условные графические обозначения и изображения транспортных сооружений и устройств |
| 7 | Условные графические обозначения инженерных сетей |
| 8 | Условные графические обозначения водоотводных сооружений |
| 9 | Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа |
| 10 | Условные графические обозначения элементов озеленения |
| Приложение А Библиография |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

System of building design documents, 
Graphical symbols and signs of elements of 
general layouts and transport

Дата введения 1994-09-01

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения и изображения, применяемые на чертежах генеральных планов предприятий, сооружений (в т.ч. сооружений транспорта) и жилищно-гражданских объектов различного назначения.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки

# 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства (далее - элементы генеральных планов и сооружений транспорта) изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных настоящим стандартом. Существующие элементы генеральных планов и сооружений транспорта, а также используемые на чертежах условные сокращенные наименования материала покрытий, дорог, отмосток, тротуаров и т. п. выполняют в соответствии с "Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000,1:1000,1:500" [1].

3.2 Изображения проектируемых наземных и надземных зданий, сооружении, инженерных сотен и транспортных устройств выполняют сплошной толстой основной линией, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303.

Границу изменения покрытия наносят пунктирной линией, по обе стороны которой указывают сокращенное наименование материала покрытия.

3.3 Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 1. Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соответствии с рисунком 2.

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

3.4 Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах в миллиметрах.

3.5 Условные графические обозначения проектируемых устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки принимают по ГОСТ 2.749.

3.6 Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах.

# 4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИЙ

Условные графические обозначения границ территорий выполняют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| - Наименование | - Обозначение |
| --- | --- |
| - 1 Граница землепользования (землевладения) |  |
| - 2 Граница отвода земель для железных и автомобильных дорог |  |
| - 3 Условная граница территории проектируемого предприятия, сооружения, жилищно-гражданского объекта |  |
| - 4 «Красная» линия |  |
| - 5 Граница регулирования застройки |  |
| - 6 Граница зоны санитарной охраны |  |

# 5 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЧЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1 Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 2.

5.2 Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в масштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая входы.

5.3 внутреннюю сторону линии контура условного графического изображения  здания и сооружения совмещают с координационными осями.

Таблица 2

| - Наименование | - Обозначение и изображение |
| --- | --- |
| - 1 Здание (сооружение) |  |
| - а) наземное |  |
| - б) подземное |  |
| - в) нависающая часть здания |  |
| - 2 Навес |  |
| - 3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения) |  |
| - 4 Переход (галерея) |  |
| - 5 Вышка, мачта |  |
| - 6 Эстакада крановая |  |
| - 7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) |  |
| - 8 Платформа (с пандусом и лестницей) |  |
| - 9 Стенка подпорная |  |
| - 10 Контрбанкет, контрфорс |  |
| - 11 Берегоукрепление, оврагоукрепление - Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления |  |
| - 12 Откос: |  |
| - а) насыпь |  |
| - б) выемка |  |
| Примечания 1 Штриховку откоса при значительной протяженности показывают участками. - 2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса |  |
| 13 Ограждение территории с воротами |  |
| 14 Площадка, дорожка, тротуар: |  |
| а) без покрытия |  |
| б) с булыжным покрытием |  |
| в) с плиточным покрытием |  |
| г) с оборудованием |  |
| Примечания 1 В случае применения других материалов покрытия используют графическое изображение 14а, дополняя его полным или сокращенным наименованием материала (согласно 3.1), которое указывают на полке линии-выноски. 2 В условном изображении 14г для примера показан однобалочный мостовой край на площадке без покрытия. |  |

5.4 При выполнении упрощенных изображений зданий и сооружений, приведенных в 1в, 2, 4 таблицы 2, наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор, ворот и дверей должно соответствовать фактическим данным.

# 6 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

6.1 Условные графические обозначения и изображения проектируемых транспортных сооружений и устройств на планах выполняют в соответствии с таблицей 3.

6.2 Номер и техническую категорию железнодорожного пути указывают в разрыве условного графического изображения линии пути. Главные станционные пути обозначают римскими цифрами, прочие станционные и внутриплощадочные пути - арабскими цифрами.

Размер шрифта для обозначения путей, парков и стрелочных переводов должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, но не более 5 мм.

Техническую категорию указывают при необходимости римской цифрой в кружке диаметром 10 мм.

6.3 В условных графических обозначениях мостов, путепроводов, путей подвесных дорог расстояния между опорами, размеры опор и др. переменные параметры принимают по фактическим данным.

Таблица 3

| - Наименование | - Обозначение и изображение | - Размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - для М 1:500; М 1:1000; | - для М 1:2000; М 1:5000; |
| - 1 Автомобильная дорога |  | - - | - - |
| - 2 Путь железнодорожный колеи 1520 мм |  | - - | - - |
| - 3 Путь железнодорожный узкой колеи |  | - - | - - |
| - 4 Путь трамвайный |  | - - | - - |
| - 5 Путь метрополитена: |  |  |  |
| - а) наземный |  | - - | - - |
| - б) подземный |  |  |  |
| - 6 Путь скоростного трамвая: |  |  |  |
| - а) наземный |  | - - | - - |
| - б) подземный |  |  |  |
| - 7 Путь подвесной дороги: | - или | - - | - - |
| - а) рельсовой |  | - - | - - |
| - б) канатной |  | - - | - - |
| - 8 Направление движения транспорта |  |  |  |
| - 9 Ворота габаритные |  |  |  |
| - а) на автомобильной дороге |  |  |  |
| - б) на железнодорожном пути |  |  |  |
| - 10 Пикет: |  |  |  |
| - а) железнодорожного пути |  |  |  |
| - б) автомобильной дороги | - - |  |  |
| - 11 Пикет неправильный |  |  |  |
| 12 Уклоноуказатель на железнодорожном пути Примечания - 1 Цифры обозначают: отметку головки рельса в точке перелома профиля; уклоны в промилле и соответствующие расстояния в метрах; привязку к пикетам. 2 Знак - наносят в случаях, когда на плане изображено два и более железнодорожных путей для обозначения тех путей, к которым относится уклоноуказатель |  |  |  |
| - 13 Вершина угла поворота оси трассы железнодорожного пути и автомобильной дороги |  |  |  |
| - 14 Начало и конец круговой кривой |  |  |  |
| - 15 Начало и конец переходной кривой |  |  |  |
| - 16 Указатель километров: |  |  |  |
| - а) железнодорожных путей |  |  |  |
| - б) автомобильных дорог |  |  |  |
| Примечание Для существующих железнодорожных путей и автомобильных дорог затушевку указателя километров не выполняют |  |  |  |
| 17 Группировка основных путей парка - Примечание Слева от значка группировки указывают наименование парка, справа в числителе -обозначение и число путей, в знаменателе - наименьшее и наибольшие полезные длины путей |  |  |  |
| - 18 Парк и группа путей: |  |  |  |
| - а) парк приема | - П | - - | - - |
| - б) парк отправления | - О | - - | - - |
| - в) приемо-отправочный парк | - ПО | - - | - - |
| - г) транзитный парк | - ТР | - - | - - |
| - д) группировочный парк | - ГП | - - | - - |
| - е) сортировочный парк | - С | - - | - - |
| - ж) сортировочно-отправочный парк | - СО | - - | - - |
| - 19 Стрелочный перевод с номером перевода и обозначением центра перевода: |  |  |  |
| - а) одиночный несимметричный |  |  |  |
| - б) одиночный несимметричный |  |  |  |
| - в) сдвоенный односторонний |  |  |  |
| - г) сдвоенный разносторонний |  |  |  |
| - д) перекрестный Примечание - Централизованные стрелочные переводы показывают с заливкой хвостовой части |  |  |  |
| 20 Пересечение путей глухое |  | - - | - - |
| 21 Сплетение путей |  |  |  |
| 22 Конец рельсового пути |  |  |  |
| а) без упора |  |  |  |
| б) с упором |  |  |  |
| 23 Сбрасыватель башмака: |  |  |  |
| а) усовой |  |  |  |
| б) клиновой |  |  |  |
| 24 Горка сортировочная |  |  |  |
| 25 Полугорка сортировочная |  |  |  |
| 26 Круг поворотный |  | - - |  |
| 27 Весы: |  |  |  |
| а) вагонные | - - | - По типу зданий и сооружений |  |
| б) автомобильные | - По типу зданий и сооружений | - - | - - |
| 28 Колонка раздачи ГСМ |  |  |  |
| 29 Край - опробования тормозов |  |  |  |
| 30 Устройство пневмообдувки стрелок |  |  |  |
| 31 Переезд: |  |  |  |
| а) с деревянным настилом | - - |  |  |
| б) с железобетонным настилом | - - |  |  |
| 32 Мосты и путепроводы: |  |  |  |
| а) на железных дорогах |  |  |  |
| б) на автомобильных дорогах | - - |  |  |
| 33 Путепроводы тоннельного типа: |  |  |  |
| а) на железных дорогах |  |  |  |
| б) на автомобильных дорогах | - - |  |  |

6.4 Условные графические обозначения и изображения сооружений и устройств на продольных профилях проектируемых железнодорожных путей и автомобильных дорог выполняют в соответствии с таблицей 4.

В условных графических обозначениях элементов существующих сооружений и устройств, приведенных в 1-3, 5, 13 таблицы 4, затушевку не выполняют.

6.5 Размеры изображений, приведенных в 16, 17, 19, 22 таблицы 4, принимают по фактическим размерам проектируемого сооружения. Количество пролетов в изображении моста, путепровода, виадука, эстакады должно соответствовать фактическим данным.

В изображении путепровода, виадука, эстакады, располагаемых на незатопляемых территориях, отметки горизонтов высоких (ГВВ) и меженных (ТМВ) вод не указывают.

Таблица 4

| - Наименование | - Обозначение и изображение | - Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| - 1 Железнодорожная станция |  |  |
| - а) участковая |  |  |
| - б) промежуточная |  |  |
| - в) грузовая |  |  |
| - г) сортировочная |  |  |
| - д) пассажирская |  |  |
| - е) промышленная грузовая |  |  |
| - ж) промышленная сортировочная |  |  |
| - 2 Разъезд, обгонный пункт и пост |  |  |
| - а) разъезд |  |  |
| - б) обгонный пункт |  |  |
| - в) пост |  |  |
| - 3 Пункт остановочный пассажирский |  |  |
| - 4 Стрелочный перевод - Примечание - Направление лучей, образующих угол стрелки, должно соответствовать положению стрелочного перевода в плане (лево- и правостороннее), а вершина угла должна быть направлена в сторону остряков |  |  |
| - 5 Переезд: |  |  |
| - а) неохраняемый |  |  |
| - б) охраняемый |  |  |
| - в) переустраиваемый |  |  |
| - 6 Устройство раздельного пункта: |  |  |
| - а) основное депо |  |  |
| - б) оборотное депо |  |  |
| - в) пункт оборота локомотивов |  |  |
| - г) пункт смены локомотивных и поездных бригад |  |  |
| - д) вагоноремонтное депо |  |  |
| - е) пункт технического осмотра |  |  |
| - ж) контроль тормозов |  |  |
| - з) пункт поездного водоснабжения |  |  |
| - 7 Пересечение инженерных сетей надземных на высоких опорах: |  |  |
| - а) линий электропередачи |  |  |
| - б) линий связи и сигнализации |  |  |
| - в) трубопроводов различного назначения |  |  |
| - 8 Пересечение инженерных сетей подземных: |  |  |
| - а) трубопроводов различного назначения |  |  |
| - б) каналов различного назначения |  |  |
| - в) кабелей - Примечание к пунктам 7 и 8 - Слева от выносной линии вместо точек указывают краткое наименование инженерной сети или ее обозначение, а также высоту опоры. Изображение дополняют отметкой уровня |  |  |
| - 9 Канава нагорная или водоотводная |  |  |
| - 10 Дренаж |  |  |
| - 11 Сброс воды - Примечание - Направление стрелки соответствует направлению возрастания километража, а ее наклон вверх обозначает сброс воды влево, вниз - сброс воды вправо |  |  |
| - 12 Репер или марка геодезическая |  |  |
| - 13 Указатель километров |  |  |
| - 14 Пикеты неправильные: |  |  |
| - а) на новых линиях |  |  |
| - б) на вторых путях Примечание - Цифры на пересечении диагоналей обозначают расстояние между пикетами |  |  |
| - 15 Лоток |  |  |
| - 16 Дамба |  | - - |
| - 17 Фильтрующая насыпь |  | - - |
| - 18 Труба водопропускная: |  |  |
| - а) круглая |  |  |
| - б) прямоугольная |  |  |
| - 19 Мост, путепровод, виадук и эстакада |  |  |
| - 20 Путепровод над проектируемой дорогой |  |  |
| - 21 Мост пешеходный |  |  |
| - 22 Тоннель пешеходный |  |  |

# 7 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

7.1 Условные графические обозначения инженерных сетей выполняют в соответствии с таблицей 5, в которой буквенно-цифровые обозначения приведены в качестве примера и на чертежах должны соответствовать проектным.

7.2 Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных точек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения и т.д.).

7.3 Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор, допускается изображать одной линией, указывая виды сетей на полке линии-выноски.

7.4 Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях, в пределах этих сооружений графически не указывают. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые обозначения на полке линии-выноски, проведенной от сети сооружения.

7.5 В случаях, когда в проекте все внеплощадочные сети проложены под землей, допускается условно изображать их сплошной линией с соответствующим пояснением.

7.6 Трассу высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), резервную или перспективную, изображают тонкой штриховой линией. Границу коридора ВЛ изображают сплошной тонкой линией.

Таблица 5

| - Наименование | - Обозначение | - Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| - 1 Инженерная сеть, прокладываемая в коммуникационных сооружениях: |  |  |
| - а) на эстакаде |  |  |
| - б) в галерее |  |  |
| - в) в тоннеле, проходном канале |  |  |
| - г) в канале непроходном |  |  |
| - д) в кабельном канале |  |  |
| - 2 Инженерная сеть, прокладываемая в траншее |  |  |
| - 3 Инженерная сеть наземная |  |  |
| - а) на высоких опорах |  |  |
| - б) на низких опорах |  |  |
| - в) на опорах по покрытию здания (сооружения) |  |  |
| - г) на опорах по стене здания (сооружения) |  |  |

# 8 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

Условные графические обозначения водоотводных сооружений выполняют в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| - Наименование | - Обозначение |
| --- | --- |
| - 1 Лоток: |  |
| - а) Неукрепленный |  |
| - б) укрепленный |  |
| - в) междушпальный |  |
| - 2 Канал, канава, кювет: |  |
| - а) неукрепленные |  |
| - б) укрепленные |  |
| - 3 Быстроток, перепад |  |
| - 4 Дюкер - Примечание - Для примера дюкер показан на сети канализации |  |
| - 5 Водоприемный колодец (дождеприемная решетка - щелевой сток) |  |
| - 6 Труба водопропускная |  |
| - 7 Дренажная сеть |  |

# 9 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа выполняют в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| - Наименование | - Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Элемент плана земляных масс - Примечание - Знак плюс (+) обозначает насыпь, минус (-) выемку |  |
| 2 Точка перелома и промежуточная продольного профиля автомобильных дорог и водоотводных сооружений |  |
| 3 Направление проектного уклона рельефа |  |
| 4 Горизонтальные проектные |  |
| 5 Уклоноуказатель (автомобильных дорог, водоотводных сооружений и др.) Примечание - Вместо многоточия в верхней части проставляют величину уклона в промилле, в нижней - длину участка в метрах |  |
| 6 Точка проектного рельефа |  |

# 10 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| - Наименование | - Обозначение |
| --- | --- |
| - 1 Дерево |  |
| - 2 Кустарник: |  |
| - а) обычный |  |
| - б) вьющийся (лианы) |  |
| - в) в живой изгороди (стриженый) |  |
| - 4 Цветник |  |
| - 5 Газон |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", утвержденные в 1986 г. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Ключевые слова: изображения условные графические, чертежи генеральных планов и транспорта